## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【2018_2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
A项目-地下室工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 2943275.47
13 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:实心砼砖 2.墙体类型:100mm厚内墙 3.砂浆强度等级:水泥混合砂浆DM-M7.5专用砂浆 4.其他:在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.砌体加筋在综合单价中考虑 |  | m3 | 56.32 |  | 726.28 | 40904.09
14 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:实心砼砖 2.墙体类型:200mm厚内墙 3.砂浆强度等级:水泥混合砂浆DM-M7.5专用砂浆 4.其他:在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.砌体加筋在综合单价中考虑 |  | m3 | 4171.11 |  | 689.01 | 2873936.5
15 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:实心砼砖 2.墙体类型:300mm厚内墙 3.砂浆强度等级:水泥混合砂浆DM-M7.5专用砂浆 4.其他:在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.砌体加筋在综合单价中考虑 |  | m3 | 23.11 |  | 670.39 | 15492.71
16 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:实心砼砖 2.墙体类型:400mm厚内墙 3.砂浆强度等级:水泥混合砂浆DM-M7.5专用砂浆 4.其他:在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.砌体加筋在综合单价中考虑 |  | m3 | 10.11 |  | 661.23 | 6685.04
17 | 010401012001 | 零星砌砖（台阶） | 1.零星砌砖名称、部位:台阶 2.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240×115×53mm 3.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆M7.5 |  | m2 | 32.23 |  | 194.14 | 6257.13
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 139900202.68
18 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.泵送高度:50m以内 |  | m3 | 5956.22 |  | 609.54 | 3630554.34
19 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6 3.泵送高度:50m以内 |  | m3 | 17873.7 |  | 666.12 | 11906029.04
20 | 010501004001 | 地下室底板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6 3.泵送高度:50m以内 |  | m3 | 38268.27 |  | 666.6 | 25509628.78
21 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6 3.泵送高度:50m以内 4.包含小于1.5m的异形柱或墙 |  | m3 | 6517.54 |  | 702.55 | 4578897.73
22 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内 |  | m3 | 2009.82 |  | 747.55 | 1502440.94
23 | 010504001002 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C55 3.泵送高度:50m以内 4.包含小于1.5m的异形柱或墙 |  | m3 | 7700.46 |  | 792.02 | 6098918.33
24 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6 3.泵送高度:50m以内 |  | m3 | 17370.24 |  | 677.11 | 11761563.21
25 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内 |  | m3 | 7893.67 |  | 650 | 5130885.5
26 | 010505001003 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送高度:50m以内 |  | m3 | 10597.2 |  | 692.79 | 7341634.19
27 | 010505001004 | 车道板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内 |  | m3 | 174.17 |  | 663.39 | 115542.64
28 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内 |  | m3 | 109.35 |  | 703.86 | 76967.09
29 | 010507003001 | 电梯坑 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6 3.泵送高度:50m以内 |  | m3 | 410.62 |  | 700.33 | 287569.5
30 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m3 | 451.21 |  | 884.45 | 399072.68
31 | 010503004001 | 圈、过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m3 | 102.25 |  | 720.58 | 73679.31
32 | 010507007003 | 消防水池 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P8 3.泵送高度:50m以内 |  | m3 | 120.31 |  | 707.61 | 85132.56
33 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m3 | 153.21 |  | 596.05 | 91320.82
34 | 010507007004 | 反坎 | 1.构件的类型:混凝土门坎 2.混凝土强度等级:C20素混凝土 3.其他:在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m3 | 201.15 |  | 849.13 | 170802.5
35 | 010508001001 | 后浇带 | 1.现浇混凝土后浇带:底板、基础 2.混凝土种类:商品混凝土(补偿收缩混凝土(内掺15%UEA)，补偿收缩砼应掺砼膨胀剂,其限制膨胀率为0.025~0.040%) 3.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P6 4.快易收口网 |  | m3 | 1203.23 |  | 760.15 | 914635.28
36 | 010508001002 | 后浇带 | 1.现浇混凝土后浇带:梁 2.混凝土种类:商品混凝土(补偿收缩混凝土(内掺15%UEA)，补偿收缩砼应掺砼膨胀剂,其限制膨胀率为0.025~0.040%) 3.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P6 4.快易收口网 |  | m3 | 335.31 |  | 772.12 | 258899.56
37 | 010508001003 | 后浇带 | 1.现浇混凝土后浇带:墙 2.混凝土种类:商品混凝土(补偿收缩混凝土(内掺15%UEA)，补偿收缩砼应掺砼膨胀剂,其限制膨胀率为0.025~0.040%) 3.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P6 4.快易收口网 |  | m3 | 51.61 |  | 793.94 | 40975.24
38 | 010508001004 | 后浇带 | 1.现浇混凝土后浇带:楼板 2.混凝土种类:商品混凝土(补偿收缩混凝土(内掺15%UEA)，补偿收缩砼应掺砼膨胀剂,其限制膨胀率为0.025~0.040%) 3.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P6 4.快易收口网 |  | m3 | 967.25 |  | 758.67 | 733823.56
39 | 010512008001 | 预制井盖板 | 1.混凝土强度等级:60厚预制混凝土盖板，C25砼,φ8@120双向，φ10活动拉环 2.预埋件:角钢通长护角L40X40X5，φ8@250铁脚长120 3.其他:5厚橡胶垫粘贴在角钢上 4.其他:在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m3 | 22.23 |  | 2421.4 | 53827.72
40 | 010514001001 | 烟道盖板、风井盖板 | 1.混凝土强度等级:C20预制混凝土盖板φ6双向@200 |  | m3 | 12.32 |  | 1630.66 | 20089.73
41 | 010507007005 | 其他构件 | 1.构件的类型:排水沟 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土 3.其他:在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m3 | 45.32 |  | 614.23 | 27836.9
42 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢φ10内I级钢 2.综合考虑：带E钢筋、含箍筋 |  | t | 706.371 |  | 4920.36 | 3475599.61
43 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢φ25内I级钢 2.综合考虑：带E钢筋、含箍筋 |  | t | 1.001 |  | 4528.66 | 4533.19
44 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢φ10以内Ⅲ级钢 2.综合考虑：带E钢筋、含箍筋 |  | t | 761.445 |  | 4931.15 | 3754799.51
45 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢φ25以内Ⅲ级钢 2.综合考虑：带E钢筋、含箍筋 |  | t | 10940.379 |  | 4585.92 | 50171702.86
46 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢φ25以外Ⅲ级钢 2.综合考虑：带E钢筋、含箍筋 |  | t | 247.862 |  | 4623.14 | 1145900.73
47 | 010516003001 | 电渣压力焊接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ25以内 |  | 个 | 32815 |  | 9.62 | 315680.3
48 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 2.规格:≥φ25,(框支梁(柱):直径d≥20) |  | 个 | 15021 |  | 14.73 | 221259.33
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 393411.87
49 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:钢管/圆钢Φ20 2.钢梯形式:爬式 3.油漆品种、刷漆遍数:详见设计说明 4.其他:在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | t | 2.512 |  | 7655.15 | 19229.74
50 | 010606008002 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:不锈钢Φ50*2.0/Φ40*1.5 2.钢梯形式:爬式 3.预埋件:参11ZJ411-M-3/46 4.其他:在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | t | 3.312 |  | 28055.15 | 92918.66
51 | 040402016001 | 截水沟盖板 | 1.材料品种、规格:400mm宽，成品不锈钢篦子(可承受汽车荷载) 2.预埋件:角钢通长护角L40X40X5，φ10@250铁脚长150 3.其他:5厚橡胶垫粘贴在角钢上 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m | 20.52 |  | 613.98 | 12598.87
52 | 040402016002 | 沟道盖板 | 1.材料品种、规格:400mm宽，成品合金钢篦子 2.预埋件:角钢通长护角L40X40X5，φ10@250铁脚长150 3.其他:5厚橡胶垫粘贴在角钢上 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m | 42.55 |  | 531.58 | 22618.73
53 | 010606007001 | 钢走道 | 1.人防口部坡道钢架 2.钢材品种、规格:L50x5角钢、6mm厚花纹防滑钢板 3.涂耐磨漆3道 4.其他:在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | t | 4.24 |  | 7471.55 | 31679.37
54 | 010607002001 | 热浸锌钢格栅 | 1.集水井盖板 2.盖板材质:可供车行热浸锌钢格栅(成品) 3.预埋件:角钢通长护角L40X40X5，φ10@250铁脚长150 4.其他:5厚橡胶垫粘贴在角钢上 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 452.25 |  | 470 | 212557.5
55 | 030702010001 | 水池检修孔 | 1.名称:水池检修孔 2.材质:不锈钢板610x610x4，L32x4角钢框/L45x5角钢框，电焊活页 3.其他:在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | 个 | 201 |  | 9 | 1809
|  | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 22860754.32
56 | 010902008001 | 钢板止水带 | 1.止水带材料种类:3mm厚300宽钢板止水片 |  | m | 16863.97 |  | 64.43 | 1086545.59
57 | 010904001001 | 底板B-1 | 1.部位:底板底部 2.隔离层材料品种:0.4厚聚乙烯薄膜隔离层 3.卷材品种、规格、厚度:1.5厚预铺式高分子自粘胶膜防水卷材 4.卷材专用基层处理剂(在需要热熔粘贴的部位涂刷) 5.面层厚度、混凝土强度等级:50mm细石混凝土C20 |  | m2 | 52028.23 |  | 150.92 | 7852100.47
58 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.部位:侧壁外侧 2.面层厚度、砂浆配合比:局部修补磨平或20厚DP-M20水泥砂浆找平层 |  | m2 | 12864.57 |  | 44.54 | 572987.95
59 | 010903001001 | 卷材防水 | 1.部位:侧壁外侧 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚压敏反应型高分子湿铺防水卷材 |  | m2 | 9398.57 |  | 89.48 | 840984.04
60 | 010903001002 | 卷材防水 | 1.部位:侧壁外侧 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚压敏反应型自粘高分子防水卷材 |  | m2 | 9398.57 |  | 85.44 | 803013.82
61 | 011001003001 | 侧壁保护层 | 1.保护层部位:侧壁外侧 2.材料品种、规格及厚度:粘贴40厚挤塑聚苯板保护层 |  | m2 | 12864.57 |  | 43.47 | 559222.86
62 | 011101003008 | 地下室顶板B-3 | 1.部位:地下室顶板 2.面层厚度、混凝土强度等级:C20混凝土找坡0.5%表面抹平,厚度小于30处用DP-M20水泥砂浆 3.涂膜厚度、遍数:2厚非固化橡胶沥青防水涂料 4.0.5kg/m基层处理剂分二道涂刷 5.卷材品种、规格、厚度:4厚耐根穿刺型SBS弹性体改性沥青防水卷材 6.砂浆厚度、配合比:10厚mm黏土砂浆隔离层(石灰膏:砂:黏土=1:2.4:3.6)或10厚mm石灰砂浆隔离层(石灰膏:砂=1:4) 7.面层厚度、混凝土强度等级:70厚C30UEA补偿收缩混凝土防水层,表面压光,混凝土内配φ6或冷拔φ4的一级钢筋双向中距150,并设置间距不大于6米的分格缝,缝宽20,用聚氨酯建筑密封胶密封 8.工程量计算规则：按平面投影面积（反边已在定额中考虑） |  | m2 | 16065.11 |  | 278.99 | 4482005.04
63 | 040601025001 | 滤料铺设 | 1.部位:地下室顶板顶 2.滤料品种:150厚20~30mm粒径碎石疏水层，内埋直径100盲管 |  | m3 | 16065.11 |  | 391.16 | 6284028.43
64 | 060105006001 | 土工布铺设 | 1.部位:地下室顶板顶 2.品种:250g/m土工布滤水层(适用种植顶板) |  | m2 | 16065.11 |  | 7.26 | 116632.7
65 | 010903003001 | 墙面砂浆防水 | 1.部位:集水井、截水沟 2.砂浆厚度、配合比:20厚DS-M20水泥防水砂浆(掺3%防水剂) 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 51.06 |  | 29.06 | 1483.8
66 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水 | 1.部位:集水井、截水沟 2.砂浆厚度、配合比:20厚DS-M20水泥防水砂浆(掺3%防水剂) 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 23.32 |  | 27.11 | 632.21
67 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1.部位:集水井 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS-M20水泥砂浆找平 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 1809 |  | 29.78 | 53872.02
68 | 011101003004 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:消防水池底板 2.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土找0.5%,坡向吸水坑 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 480.62 |  | 47.15 | 22661.23
69 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | 1.部位:消防水池侧壁 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚DP-M20水泥砂浆找平层 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 1371.23 |  | 34.07 | 46717.81
70 | 010903002001 | 涂膜防水 | 1.部位:消防水池 2.涂膜厚度、遍数:1厚水泥基渗透结晶防水涂料(1.5KG/m2) 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 1371.23 |  | 30.65 | 42028.2
71 | 010903002002 | 涂膜防水 | 1.部位:水泵房,发电机房 2.涂膜厚度、遍数:2.0mm厚高分子防水涂膜防潮层 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 840.5 |  | 57.12 | 48009.36
72 | 010903002003 | 涂膜防水 | 1.部位:变配电间区等室内有防水要求的顶棚 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 1523.21 |  | 31.4 | 47828.79
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 291554.72
73 | 010801001001 | 木质门 | 1.门类型:成品木质单扇夹板门及门套 2.规格尺寸:洞口尺寸 3.综合考虑;带拉手门锁等所有配件及小五金和油漆 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 13.2 |  | 362.38 | 4783.42
74 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质单扇防火门带观察窗(甲级) 2.规格尺寸:洞口尺寸 3.综合考虑;门边塞缝，带拉手门锁等所有配件及小五金和油漆 4.明装闭门器 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 106.7 |  | 412.14 | 43975.34
75 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质双扇防火门带观察窗(甲级) 2.规格尺寸:洞口尺寸 3.综合考虑;门边塞缝，带拉手门锁等所有配件及小五金和油漆 4.明装闭门器 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 274.48 |  | 398.14 | 109281.47
76 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质单扇防火门带观察窗(乙级) 2.规格尺寸:洞口尺寸 3.综合考虑;门边塞缝，带拉手门锁等所有配件及小五金和油漆 4.明装闭门器 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 77.44 |  | 402.14 | 31141.72
77 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质双扇防火门带观察窗(乙级) 2.规格尺寸:洞口尺寸 3.综合考虑;门边塞缝，带拉手门锁等所有配件及小五金和油漆 4.明装闭门器 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 10.56 |  | 387.14 | 4088.2
78 | 010802003005 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质单扇防火门带观察窗(丙级) 2.规格尺寸:洞口尺寸 3.综合考虑;门边塞缝，带拉手门锁等所有配件及小五金和油漆 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 138.4 |  | 372.14 | 51504.18
79 | 010802003006 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质双扇防火门带观察窗(丙级) 2.规格尺寸:洞口尺寸 3.综合考虑;门边塞缝，带拉手门锁等所有配件及小五金和油漆 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 9.6 |  | 377.14 | 3620.54
80 | 010802003007 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质单扇防火门带(丙级)水、电井 2.规格尺寸:洞口尺寸 3.综合考虑;门边塞缝，带拉手门锁等所有配件及小五金和油漆 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 7.04 |  | 332.14 | 2338.27
81 | 010802003008 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质双扇防火门带(丙级)水、电井 2.规格尺寸:洞口尺寸 3.综合考虑;门边塞缝，带拉手门锁等所有配件及小五金和油漆 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 126.72 |  | 322.14 | 40821.58
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 19410272.19
82 | 011101001001 | 金刚砂耐磨地面 （L-1A） | 1.部位:地下车库坡道(出地面) 2.找平层厚度、砂浆配合比:C20细石混凝土,最薄处40厚,内配Φ6@200双向筋,随打随抹光(根据建筑施工图找坡,6mx6m分格缝,分格缝与垫层缩缝对齐,缝宽10,防水油膏填缝;)（汽车坡道防滑礓碴详设计大样图） 3.面层厚度、水泥石子浆配合比:金刚砂耐磨地面（金刚砂用量6kg/㎡） 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 817.99 |  | 114.87 | 93962.51
83 | 011101005001 | 环氧地坪漆 (L-4A) | 1.部位:地下车库坡道(负一层下至负二层) 2.环氧彩色面漆按1:3加入石英砂充分搅拌均匀,用批刀做一层批覆,填平砂孔及凹洞,待干燥后全面砂磨除尘 3.环氧中涂漆按1:3加入石英砂充分搅拌均匀,用批刀批补使地面基本平整,待干燥后全面砂磨除尘 4.涂刷环氧树脂底漆 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 408.99 |  | 148.5 | 60735.02
84 | 011101005002 | 环氧地坪漆 (L-4B) | 1.部位:地下车库、各功能设备房间 2.2厚无机溶剂环氧树脂涂料(A级) 3.环氧底层涂料一道 4.8厚水泥基自流平一道 5.水泥基自流平界剂两道 6.40厚1:3水泥砂浆找平（厚度综合考虑） 7.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 5423.23 |  | 188.73 | 1023526.2
85 | 011101005003 | 环氧树脂楼面 (二)耐火等级A级 | 1.部位:地下室楼面 2.刷水泥浆一道 3.40mm厚1:3预拌水泥砂浆找平 4.水泥基自流平界面剂两道 5.8mm厚水泥基自流平一道 6.环氧底层涂料一道 7.2mm厚无机溶剂环氧树脂涂料（A级） 8.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 |  | m2 | 85423.23 |  | 105.91 | 9047174.29
86 | 011101003005 | 细石混凝土楼地面(L-4A) | 1.部位:地下车库坡道(负一层下至负二层) 2.面层厚度、混凝土强度等级:45厚C30细石混凝土面内配Φ6@200钢筋（汽车坡道防滑礓碴详设计大样图） 3.水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 408.99 |  | 67.2 | 27484.13
87 | 011101003006 | 细石混凝土楼地面(L-4B) | 1.部位:地下车库 2.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处50厚C30细石混凝土细石混凝土随捣随抹光内配单层双向钢筋网Φ6@200 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 85423.23 |  | 77.45 | 6616029.16
88 | 011103003001 | 塑料板楼地面(L-4B) | 1.部位:地下车库 2.面层材料品种、规格、厚度:15mm高密度聚乙烯排水板(可热熔焊接,杯体内径≥32mm)凸点向下,壳体抗压值大于300KN/m2 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 85423.23 |  | 27.84 | 2378182.72
89 | 011106004001 | 水泥砂浆楼梯面层（L-3) | 1.部位:防烟楼梯间 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS-M2O水泥砂浆抹面压光 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 461.76 |  | 86.02 | 39720.6
90 | 010902007001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位:地下室墙边、非车道排水沟 2.砂浆厚度、配合比:1:2水泥砂浆，厚度综合考虑 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 452.89 |  | 48.67 | 22042.16
91 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线（T-1） | 1.踢脚线高度:100mm 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚DP-M15水泥砂浆打底扫毛或划道 3.面层厚度、砂浆配合比:10厚DP-M20水泥砂浆抹面压实赶光 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 996.42 |  | 74.94 | 74671.71
92 | 010514002001 | 发电机集油坑 | 1.混凝土强度等级:C25防油混凝土 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m3 | 30.29 |  | 727.6 | 22039
93 | 011101003007 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C25防油细石混凝土面层随打随抹光,表面涂密封固化剂 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 83.21 |  | 56.54 | 4704.69
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 3512683.78
94 | 010607005001 | 墙、柱面钉(挂)钢丝网 | 1.材料品种、规格:钢筋砼梁、柱与砖墙交接处挂250宽镀锌电焊钢丝网(φ1*20*20),使用水泥钉钉住 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 1177.98 |  | 22.49 | 26492.77
95 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚DP-M15水泥砂浆找平(加气混凝土墙体用1:1:4水泥石灰砂浆),分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚DP-M20水泥砂浆找平 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 44462.73 |  | 46.48 | 2066627.69
96 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚DP-M15水泥砂浆找平(加气混凝土墙体用1:1:4水泥石灰砂浆),分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚DP-M20水泥砂浆找平 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 19055.45 |  | 69.53 | 1324925.44
97 | 011207001001 | 墙面装饰板（N-7） | 1.部位:水泵房,发电机房 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨(龙骨断面应视墙面高度及板材厚度而定)用膨胀螺栓与墙面固定 3.隔离层材料种类、规格:50厚岩棉(或玻璃棉)毡,建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 4.基层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面 5.面层材料品种、规格、颜色:3厚穿孔铝板,自攻螺丝与龙骨固定 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 562.35 |  | 168.29 | 94637.88
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 6198493.95
98 | 011406001001 | 抹灰面油漆（N-2.2A） | 1.部位:车库、防烟楼梯间 2.腻子种类:刮外墙腻子 3.油漆品种、刷漆遍数:封底涂料一遍,内墙涂料两遍(加防霉)（采用A级无机不燃涂料） 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 63192.97 |  | 42.03 | 2656000.53
99 | 011406001002 | 抹灰面油漆（N-2.1） | 1.部位:变配电房、风机房、设备房 2.腻子种类:刮外墙腻子 3.油漆品种、刷漆遍数:封底涂料一遍,外墙涂料两遍（采用A级无机不燃涂料） 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 10325.21 |  | 42.07 | 434381.58
100 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料（D-2.1） | 1.部位:房间 2.涂料品种、喷刷遍数:防霉涂料,一底两面（喷涂深色漆，采用A级无机不燃涂料） 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 125.03 |  | 32.42 | 4053.47
101 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料（D-2.2A） | 1.部位:车库、防烟楼梯间 2.涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料,一底两面（喷涂深色漆，采用A级无机不燃涂料） 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 13920.02 |  | 31 | 431520.62
102 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料（D-2.1） | 1.部位:房间 2.涂料品种、喷刷遍数:防霉涂料,一底一面（喷涂深色漆，采用A级无机不燃涂料） 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 1125.29 |  | 21.43 | 24114.96
103 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料（D-2.2A） | 1.部位:车库、防烟楼梯间 2.涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料,一底一面（喷涂深色漆，采用A级无机不燃涂料） 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 125280.17 |  | 21.14 | 2648422.79
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 118921.98
104 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.工程部位:楼梯栏杆 2.栏杆高度:1100mm 3.扶手材料种类、规格:不锈钢管Ф60*3.0 4.栏杆材料种类、规格:不锈钢管Ф38*2.0 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m | 305.18 |  | 290.08 | 88526.61
105 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 | 1.工程部位:楼梯靠墙扶手 2.扶手材料种类、规格:Ф60×2.0不锈钢管抛光 3.固定配件种类:Ф30×2.0不锈钢管 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m | 189.12 |  | 160.72 | 30395.37
|  | 措施项目 | [6 empty] | 22804028.17
106 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:综合钢脚手架高度(m以内)12.5 2.工程量计算规则：地下室外边线总长度*搭设高度 |  | m2 | 8398.57 |  | 57.12 | 479726.32
107 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:5.2m以内 |  | m2 | 87000 |  | 11.9 | 1035300
108 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.搭设高度:4.1m以内 |  | m2 | 43500 |  | 14.85 | 645975
109 | 011705001002 | 塔吊基础 |  |  | 个 | 8 |  | 110000 | 880000
110 | 010401001001 | 砖胎模 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10.0蒸压灰砂砖 2.基础类型:砖模 3.砂浆强度等级:M10.0水泥混合砂浆 4.综合考虑厚度 |  | m3 | 893.41 |  | 530.1 | 473596.64
111 | 010401001002 | 砖胎模 | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M10水泥混合砂浆 3.综合考虑厚度 |  | m3 | 4467.05 |  | 530.1 | 2367983.21
112 | 011702001001 | 基础垫层模板 | 1.基础类型:基础垫层模板 |  | m2 | 2986.53 |  | 27.81 | 83055.4
113 | 011702001002 | 满堂基础模板 | 1.基础类型:地下室底板模板 |  | m2 | 2774.81 |  | 43.92 | 121869.66
114 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.类型:矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.8外实际支模高度(m):4.6m以内 |  | m2 | 10421.39 |  | 62.58 | 652170.59
115 | 011702003001 | 构造柱 | 1.类型:构造柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.2内实际支模高度(m):4.6m以内 |  | m2 | 2437.48 |  | 70.2 | 171111.1
116 | 011702004001 | 异形柱 | 1.搭设高度:4.6m以内 |  | m2 | 11984.67 |  | 79.32 | 950624.02
117 | 011702008001 | 圈梁 | 1.类型:圈梁模板支模高度3.6m |  | m2 | 1027.45 |  | 48.05 | 49368.97
118 | 011702009001 | 过梁 | 1.类型:圈梁模板支模高度3.6m |  | m2 | 541.45 |  | 48.05 | 26016.67
119 | 011702011001 | 直形墙 | 1.类型:直形墙模板墙厚(cm以内)40支模高度3.6m内实际支模高度(m):4.6 2.止水螺杆:综合考虑 |  | m2 | 27964.24 |  | 45.95 | 1284956.83
120 | 011702011002 | 直形墙 | 1.类型:直形墙模板墙厚(cm以内)70支模高度3.6m内实际支模高度(m):4.6 2.止水螺杆:综合考虑 |  | m2 | 7850.54 |  | 53.53 | 420239.41
121 | 011702014001 | 有梁板 | 1.支撑高度:4.6m以内 |  | m2 | 130357.22 |  | 67.94 | 8856469.53
122 | 011702014002 | 车道板 | 1.类型:地下室坡道模板 |  | m2 | 1399.18 |  | 69.99 | 97928.61
123 | 011702024001 | 楼梯 | 1.类型:楼梯模板直形 |  | m2 | 1507.34 |  | 165.86 | 250007.41
124 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 | 1.沟类型:排水沟模板 |  | m2 | 283.85 |  | 47.5 | 13482.88
125 | 011702021001 | 反坎 | 1.类型:反坎模板 |  | m2 | 843.23 |  | 58.65 | 49455.44
126 | 011702025001 | 电梯坑、集水井 | 1.构件类型:电梯坑、井墙模板支模高度3.6m内 |  | m2 | 1809 |  | 50.45 | 91264.05
127 | 011702030001 | 后浇带 | 1.后浇带部位:有梁板 2.类型:支模高度(m):4.6以内 |  | m2 | 4021.21 |  | 63.26 | 254381.74
128 | 011702030002 | 后浇带 | 1.后浇带部位:墙柱 2.类型:支模高度(m):4.6以内 |  | m2 | 384.02 |  | 46.39 | 17814.69
129 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:建筑物20m以内的垂直运输 |  | m2 | 87000 |  | 38.19 | 3322530
130 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:塔式起重机每次安拆费、柴油打桩机 |  | 项 | 1 |  | 208700 | 208700
合 计 | [8 empty] | 267659707.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【2018_3
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
A项目1#楼住宅工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 4092518.07
1 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气砼砌块 2.砂浆强度等级:水泥混合砂浆DM-M5专用砂浆 |  | m3 | 59.1 |  | 724.05 | 42791.36
2 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气砼砌块 2.墙体类型:100mm内墙 3.砂浆强度等级:水泥混合砂浆DM-M5专用砂浆 4.砌体加筋在综合单价中考虑 |  | m3 | 1869.43 |  | 644.19 | 1204268.11
3 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气砼砌块 2.墙体类型:200mm厚内墙 3.砂浆强度等级:水泥混合砂浆DM-M5专用砂浆 4.砌体加筋在综合单价中考虑 |  | m3 | 1651.7 |  | 611.27 | 1009634.66
4 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气砼砌块 2.墙体类型:300mm厚内墙 3.砂浆强度等级:水泥混合砂浆DM-M5专用砂浆 4.砌体加筋在综合单价中考虑 |  | m3 | 180.38 |  | 506.28 | 91322.79
5 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07蒸压加气砼砌块 2.墙体类型:200mm厚外墙 3.砂浆强度等级:水泥混合砂浆DM-M7.5专用砂浆 4.砌体加筋在综合单价中考虑 |  | m3 | 2328.14 |  | 624.83 | 1454691.72
6 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07蒸压加气砼砌块 2.墙体类型:100mm厚外墙 3.砂浆强度等级:水泥混合砂浆DM-M7.5专用砂浆 4.砌体加筋在综合单价中考虑 |  | m3 | 226.63 |  | 640.36 | 145124.79
7 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU10.0蒸压灰砂砖 2.墙体类型:200mm厚女儿墙 3.砂浆强度等级:水泥混合砂浆M10 4.砌体加筋在综合单价中考虑 |  | m3 | 53.13 |  | 362.83 | 19277.16
8 | 穗010514003001 | 成品烟道 | 1.构件类型:烟道 2.构件型号:粤05J/T-906FPQC-28型（含止回阀） 3.出屋面做法:参05J/T-906(12-14页) 4.截面尺寸:详设计 5.安装高度:综合考虑 |  | m | 842 |  | 148.94 | 125407.48
|  | 混凝土工程（泵送高度50m以内） | [6 empty] | 6795839.61
9 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C55 3.泵送高度:50m以内 |  | m3 | 5.16 |  | 864.12 | 4458.86
10 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.泵送高度:50m以内 |  | m3 | 4.9 |  | 837 | 4101.3
11 | 010502001003 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C45 3.泵送高度:50m以内 |  | m3 | 2.21 |  | 810.74 | 1791.74
12 | 010502001004 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送高度:50m以内 |  | m3 | 2.21 |  | 787.51 | 1740.4
13 | 010502001005 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送高度:50m以内 |  | m3 | 2.26 |  | 761.25 | 1720.43
14 | 010502001006 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内 |  | m3 | 211.84 |  | 747.55 | 158360.99
15 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内 |  | m3 | 291.59 |  | 650.38 | 189644.3
16 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C55 3.泵送高度:50m以内 4.包含小于1.5m的异形柱或墙 |  | m3 | 722.68 |  | 792.02 | 572377.01
17 | 010504001002 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.泵送高度:50m以内 4.包含小于1.5m的异形柱或墙 |  | m3 | 789.67 |  | 764.75 | 603900.13
18 | 010504001003 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C45 3.泵送高度:50m以内 4.包含小于1.5m的异形柱或墙 |  | m3 | 851.87 |  | 738.49 | 629097.48
19 | 010504001004 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送高度:50m以内 4.包含小于1.5m的异形柱或墙 |  | m3 | 274.21 |  | 715.26 | 196131.44
20 | 010504001005 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送高度:50m以内 4.包含小于1.5m的异形柱或墙 |  | m3 | 305.03 |  | 689 | 210165.67
21 | 010504001006 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内 4.包含小于1.5m的异形柱或墙 |  | m3 | 369.02 |  | 675.44 | 249250.87
22 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内 |  | m3 | 3282.33 |  | 650 | 2133514.5
23 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30,抗渗等级P6 3.泵送高度:50m以内 |  | m3 | 279.83 |  | 677.11 | 189475.69
24 | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内 |  | m3 | 137.18 |  | 844.96 | 115911.61
25 | 010505006001 | 栏板、反檐 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内 |  | m3 | 104.66 |  | 820.9 | 85915.39
26 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内 |  | m3 | 346.98 |  | 822.88 | 285522.9
27 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内 |  | m3 | 126.47 |  | 703.86 | 89017.17
28 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 634.95 |  | 775.74 | 492556.11
29 | 010503004001 | 圈梁、过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 94.99 |  | 682.39 | 64820.23
30 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 265.34 |  | 844.17 | 223992.07
31 | 010507007001 | 其他构件 | 1.部位:反坎 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 370.34 |  | 752.45 | 278662.33
32 | 010508001001 | 后浇板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30,微膨胀混凝土 |  | m3 | 18.13 |  | 756.26 | 13710.99
|  | 混凝土工程（泵送高度50m-150m） | [6 empty] | 3801251.13
33 | 010502001007 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C45 3.泵送高度:50m-150m |  | m3 | 2.77 |  | 852.66 | 2361.87
34 | 010502001008 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送高度:50m-150m |  | m3 | 9.59 |  | 829.31 | 7953.08
35 | 010502001009 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送高度:50m-150m |  | m3 | 9.53 |  | 802.92 | 7651.83
36 | 010502001010 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m-150m |  | m3 | 18.34 |  | 792.15 | 14528.03
37 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m-150m |  | m3 | 91.59 |  | 688.63 | 63071.62
38 | 010504001007 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C45 3.泵送高度:50m-150m 4.包含小于1.5m的异形柱或墙 |  | m3 | 4.27 |  | 775.05 | 3309.46
39 | 010504001008 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送高度:50m-150m 4.包含小于1.5m的异形柱或墙 |  | m3 | 639.82 |  | 751.7 | 480952.69
40 | 010504001009 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送高度:50m-150m 4.包含小于1.5m的异形柱或墙 |  | m3 | 711.74 |  | 725.31 | 516232.14
41 | 010504001010 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m-150m 4.包含小于1.5m的异形柱或墙 |  | m3 | 861.06 |  | 716.18 | 616673.95
42 | 010505001003 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m-150m |  | m3 | 2088.48 |  | 691.04 | 1443223.22
43 | 010505001004 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30,抗渗等级P6 3.泵送高度:50m-150m |  | m3 | 164.17 |  | 721.8 | 118497.91
44 | 010505007002 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m-150m |  | m3 | 118.27 |  | 881.74 | 104283.39
45 | 010505006002 | 栏板、反檐 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m-150m |  | m3 | 95.97 |  | 858.03 | 82345.14
46 | 010505008002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m-150m |  | m3 | 286.79 |  | 859.52 | 246501.74
47 | 010506001002 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m-150m |  | m3 | 95.62 |  | 748.46 | 71567.75
48 | 010514001001 | 烟道盖板 | 1.混凝土强度等级:C20预制混凝土盖板φ6双向@200 |  | m3 | 1.46 |  | 1202.72 | 1755.97
49 | 010507007002 | 消防水池 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P8 3.泵送高度:50m-150m |  | m3 | 25.27 |  | 804.96 | 20341.34
|  | 钢筋工程 | [6 empty] | 9355127.24
50 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢φ10内I级钢 2.综合考虑：带E钢筋、含箍筋 |  | t | 440.466 |  | 4920.36 | 2167251.29
51 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢φ25内I级钢 2.综合考虑：带E钢筋、含箍筋 |  | t | 0.89 |  | 4528.66 | 4030.51
52 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢φ10以内Ⅲ级钢 2.综合考虑：带E钢筋、含箍筋 |  | t | 613.681 |  | 4931.15 | 3026153.06
53 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢φ25以内Ⅲ级钢 2.综合考虑：带E钢筋、含箍筋 |  | t | 761.033 |  | 4585.92 | 3490036.46
54 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢φ25以外Ⅲ级钢 2.综合考虑：带E钢筋、含箍筋 |  | t | 96.621 |  | 4623.14 | 446692.41
55 | 010516003001 | 电渣压力焊接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ25以内 |  | 个 | 19106 |  | 9.62 | 183799.72
56 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 2.规格:≥φ25,(框支梁(柱):直径d≥20) |  | 个 | 2523 |  | 14.73 | 37163.79
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 3905.2
57 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:钢管/圆钢Φ20 2.钢梯形式:爬式 3.油漆品种、刷漆遍数:详见设计说明 |  | t | 0.557 |  | 7011.13 | 3905.2
|  | 门窗工程（防火门） | [6 empty] | 2271051.43
58 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质单扇防火门带观察窗(甲级) 2.规格尺寸:洞口尺寸 3.综合考虑;门边塞缝，带拉手门锁等所有配件及小五金和油漆 4.明装闭门器 |  | m2 | 2.64 |  | 472.14 | 1246.45
59 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质双扇防火门带观察窗(甲级) 2.规格尺寸:洞口尺寸 3.综合考虑;门边塞缝，带拉手门锁等所有配件及小五金和油漆 4.明装闭门器 |  | m2 | 2.64 |  | 482.14 | 1272.85
60 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质单扇防火门带观察窗(乙级) 2.规格尺寸:洞口尺寸 3.综合考虑;门边塞缝，带拉手门锁等所有配件及小五金和油漆 4.明装闭门器 |  | m2 | 1709.92 |  | 402.14 | 687627.23
61 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质双扇防火门带观察窗(乙级) 2.规格尺寸:洞口尺寸 3.综合考虑;门边塞缝，带拉手门锁等所有配件及小五金和油漆 4.明装闭门器 |  | m2 | 11.44 |  | 465.56 | 5326.01
62 | 010802003005 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质单扇防火门带观察窗(丙级) 2.规格尺寸:洞口尺寸 3.综合考虑;门边塞缝，带拉手门锁等所有配件及小五金和油漆 |  | m2 | 2.64 |  | 412.14 | 1088.05
63 | 010802003006 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质双扇防火门带观察窗(丙级) 2.规格尺寸:洞口尺寸 3.综合考虑;门边塞缝，带拉手门锁等所有配件及小五金和油漆 |  | m2 | 2.64 |  | 442.14 | 1167.25
64 | 010802003007 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质单扇防火门(甲级) 2.规格尺寸:洞口尺寸 3.综合考虑;门边塞缝，带拉手门锁等所有配件及小五金和油漆 4.明装闭门器 |  | m2 | 17.6 |  | 412.14 | 7253.66
65 | 010802003008 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质双扇防火门(甲级) 2.规格尺寸:洞口尺寸 3.综合考虑;门边塞缝，带拉手门锁等所有配件及小五金和油漆 4.明装闭门器 |  | m2 | 2.64 |  | 398.14 | 1051.09
66 | 010802003009 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质单扇防火门(乙级) 2.规格尺寸:洞口尺寸 3.综合考虑;门边塞缝，带拉手门锁等所有配件及小五金和油漆 4.明装闭门器 |  | m2 | 25.6 |  | 402.14 | 10294.78
67 | 010802003010 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质双扇防火门(乙级) 2.规格尺寸:洞口尺寸 3.综合考虑;门边塞缝，带拉手门锁等所有配件及小五金和油漆 4.明装闭门器 |  | m2 | 29.04 |  | 387.14 | 11242.55
68 | 010802003011 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质单扇防火门(丙级) 2.规格尺寸:洞口尺寸 3.综合考虑;门边塞缝，带拉手门锁等所有配件及小五金和油漆 |  | m2 | 204.48 |  | 340 | 69523.2
69 | 010802003012 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质双扇防火门(丙级) 2.规格尺寸:洞口尺寸 3.综合考虑;门边塞缝，带拉手门锁等所有配件及小五金和油漆 |  | m2 | 2.64 |  | 345 | 910.8
70 | 010802004001 | 入户防火防盗门 | 1.门类型:转印双面木纹防火门（木质面内夹钢板、含双面门套） 2.规格尺寸:洞口尺寸 3.综合考虑;门边塞缝，带指纹锁等所有配件及小五金和油漆 |  | m2 | 585.64 |  | 2031.16 | 1189528.54
71 | 010801004001 | 木质防火门 | 1.门类型:木质单扇防火门（耐火不小于1.0h） 2.规格尺寸:洞口尺寸 3.综合考虑;门边塞缝，带拉手门锁等所有配件及小五金和油漆 |  | m2 | 479.16 |  | 591.7 | 283518.97
|  | 门窗工程（铝合金门窗及幕墙） | [6 empty] | 8573751.31
72 | 010807001001 | 固定窗 | 1.窗类型:铝合金固定窗 2.规格尺寸:洞口尺寸 3.框、扇材质规格:表面采用粉末喷涂处理,厚度详图纸、招标文件及有关技术规范 4.玻璃品种、厚度:6mm+12A+6mm中空透明钢化玻璃，符合《建筑节能设计审查备案》的参数要求 5.配件:固式卡码、小五金、密封条等 6.防雷、防水、填缝及框内防水砂浆塞缝 7.其他:材料、配件、加工等需满足施工图纸、招标文件及国标、省市规范规定要求 8.每m2门窗铝材基准用料(千克):3.3 |  | m2 | 3354.79 |  | 355.25 | 1191789.15
73 | 010807001002 | 平开窗 | 1.窗类型:铝合金平开窗 2.规格尺寸:洞口尺寸 3.框、扇材质规格:表面采用粉末喷涂处理,厚度详图纸、招标文件及有关技术规范 4.玻璃品种、厚度:6mm+12A+6mm中空透明钢化玻璃，符合《建筑节能设计审查备案》的参数要求 5.配件:固式卡码、小五金、锁、密封条、铰链、窗撑、滑轮等 6.防雷、防水、填缝及框内防水砂浆塞缝 7.其他:材料、配件、加工等需满足施工图纸、招标文件及国标、省市规范规定要求 8.每m2门窗铝材基准用料(千克):4.82 |  | m2 | 4532.19 |  | 450 | 2039485.5
74 | 010807001004 | 推拉窗 | 1.窗类型:铝合金推拉窗 2.规格尺寸:洞口尺寸 3.框、扇材质规格:表面采用粉末喷涂处理,厚度详图纸、招标文件及有关技术规范 4.玻璃品种、厚度:6mm+12A+6mm中空透明钢化玻璃，符合《建筑节能设计审查备案》的参数要求 5.配件:固式卡码、小五金、锁、密封条、滑轮等 6.防雷、防水、填缝及框内防水砂浆塞缝 7.其他:材料、配件、加工等需满足施工图纸、招标文件及国标、省市规范规定要求 8.每m2门窗铝材基准用料(千克):4.82 |  | m2 | 1.97 |  | 455 | 896.35
75 | 010807002001 | 耐火窗 | 1.窗类型:耐火窗 2.规格尺寸:洞口尺寸 3.框、扇材质规格:镀锌钢材骨架，外包铝型材（风格同普通窗）,颜色及厚度详图纸、招标文件及有关技术规范 4.玻璃品种、厚度:钢化防火玻璃，符合《建筑节能设计审查备案》及《消防验收规范》的要求 5.配件:固式卡码、小五金、锁、密封条、窗撑等 6.防雷、防水、填缝、塞缝 7.其他:材料、配件、加工等需满足施工图纸、招标文件及国标、省市规范规定要求 |  | m2 | 881.16 |  | 920 | 810667.2
76 | 010802001001 | 铝合金推拉门 | 1.门类型:铝合金推拉门 2.规格尺寸:洞口尺寸 3.框、扇材质规格:表面采用粉末喷涂处理,厚度详图纸、招标文件及有关技术规范 4.玻璃品种、厚度:6+12a+6中空钢化玻璃，符合《建筑节能设计审查备案》的参数要求 5.配件:固式卡码、小五金、锁、密封条、滑轮等 6.防雷、防水、填缝及框内防水砂浆塞缝 7.其他:材料、配件、加工等需满足施工图纸、招标文件及国标、省市规范规定要求 8.每m2门窗铝材基准用料(千克):4.82 |  | m2 | 3549.07 |  | 450 | 1597081.5
77 | 010807001003 | 铝合金上悬窗 | 1.门窗类型:铝合金上悬窗 2.规格尺寸:洞口尺寸 3.框、扇材质规格:表面采用粉末喷涂处理,厚度详图纸、招标文件及有关技术规范 4.玻璃品种、厚度:6mm+12A+6mm中空透明钢化玻璃，符合《建筑节能设计审查备案》的参数要求 5.配件:固式卡码、竖向横执把手、地弹簧、小五金、密封条、不锈钢铰链、窗撑、滑轮、金属护门板、铝合金防踢板等 6.防雷、防水、填缝及框内防水砂浆塞缝 7.其他:材料、配件、加工等需满足施工图纸、招标文件及国标、省市规范规定要求 8.每m2门窗铝材基准用料(千克):7.27 |  | m2 | 132.1 |  | 470 | 62087
78 | 010802001003 | 铝合金平开门 | 1.门窗类型:铝合金平开门 2.规格尺寸:洞口尺寸 3.框、扇材质规格:表面采用粉末喷涂处理,厚度详图纸、招标文件及有关技术规范 4.玻璃品种、厚度:6+12a+6中空钢化玻璃，符合《建筑节能设计审查备案》的参数要求 5.配件:固式卡码、竖向横执1m把手、地弹簧、小五金、密封条、金属护门板、铝合金防踢板等 6.防雷、防水、填缝及框内防水砂浆塞缝 7.其他:材料、配件、加工等需满足施工图纸、招标文件及国标、省市规范规定要求 8.每m2门窗铝材基准用料(千克):6.4 |  | m2 | 88.07 |  | 560 | 49319.2
79 | 010802001002 | 铝合金百叶门 | 1.门类型:铝合金百叶门 2.规格尺寸:洞口尺寸 3.骨料材质规格:灰色粉电喷涂铝合金 4.配件:小五金、密封条等 5.防雷、防水、填缝、塞缝 6.其他:材料、配件、加工等需满足施工图纸、招标文件及国标、省市规范规定要求 7.每m2门窗铝材基准用料(千克):13.13 |  | m2 | 12.94 |  | 313 | 4050.22
80 | 010807003001 | 中置遮阳百叶 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:玻璃中置手动遮阳百叶 |  | m2 | 1068.1 |  | 284 | 303340.4
81 | 011209001001 | 铝合金玻璃幕墙 | 1.骨料材质规格:铝合金幕墙立柱、横梁等组合型材、铝合金下收口型材、压板扣板（型材表面采用氟碳喷涂处理，喷涂颜色以业主确定色板为准、厚度详见招标文件、技术规范及设计说明） 2.玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6钢化玻璃 3.配件:固式卡码、幕墙五金、硅酮结构胶、密封条、角码连接件、铝合转接、预埋铁件等（详见图纸） 4.防雷及防水 5.其他:施工图及技术规范规定 6.每m2幕墙铝材基准用料(千克):11.07 |  | m2 | 579.6 |  | 825.02 | 478181.59
82 | 010802001004 | 系统窗 | 1.窗类型:系统窗 2.规格尺寸:洞口尺寸 3.框、扇材质规格:表面采用粉末喷涂处理,厚度详图纸、招标文件及有关技术规范 4.玻璃品种、厚度:8mm高透光Low-E+8mm空气+10钢化玻璃，符合《建筑节能设计审查备案》的参数要求 5.配件:固式卡码、小五金、锁、密封条、滑轮等 6.防雷、防水、填缝及框内防水砂浆塞缝 7.其他:材料、配件、加工等需满足施工图纸、招标文件及国标、省市规范规定要求 |  | m2 | 2680.07 |  | 760 | 2036853.2
|  | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 3368228.46
83 | 011101003001 | 屋面防水（R-1） | 1.工程部位:上人屋面 2.找坡层:C20砼找坡3%最薄处30mm厚 3.0.5kg/m基层处理剂分二道涂刷 4.防水膜品种:2厚非固化橡胶沥青防水涂料,遇墙上返至完成面250 5.防水卷材品种:3厚SBS弹性体改性沥青防水卷材,遇墙上返至建筑完成面250 6.聚酯无纺布隔离层(300g/m2) 7.工程量计算规则：按平面投影面积（反边已在定额中考虑） |  | m2 | 2495.95 |  | 144.09 | 359641.44
84 | 010902001001 | 屋面防水（R-4） | 1.工程部位:不上人屋面 2.找坡层:C20砼找坡3%最薄处30mm厚 3.0.5kg/m基层处理剂分二道涂刷 4.防水膜品种:2厚非固化橡胶沥青防水涂料,遇墙上返至完成面250 5.防水卷材品种:3厚SBS弹性体改性沥青防水卷材,遇墙上返至建筑完成面250 6.聚酯无纺布隔离层(300g/m2) 7.面层:40厚细石混凝土面层 8.工程量计算规则：按平面投影面积（反边已在定额中考虑） |  | m2 | 596.6 |  | 178.8 | 106672.08
85 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:消防水池底板 2.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土找0.5%,坡向吸水坑 |  | m2 | 1.5 |  | 35.42 | 53.13
86 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.部位:消防水池侧壁 1.找平层砂浆厚度、配合比:20厚DP-M20水泥砂浆找平层 |  | m2 | 10.2 |  | 27.16 | 277.03
87 | 010903002001 | 涂膜防水 | 1.部位:消防水池 2.涂膜厚度、遍数:1厚水泥基渗透结晶防水涂料(1.5KG/m) |  | m2 | 10.55 |  | 23.51 | 248.03
88 | 010903002002 | 涂膜防水（D-2.1） | 1.部位:厨房、卫生间顶棚 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) |  | m2 | 3565.02 |  | 29.12 | 103813.38
89 | 010903002003 | 墙面涂膜防水（N-1.2） | 1.部位:卫生间、厨房 2.保护层:5厚DP-M15水泥砂浆保护层 3.涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型满布,分3遍成活 4.砂浆厚度、配合比:20厚DP-M15水泥防水砂浆 5.素水泥浆一遍(掺水重5%108胶)或专用界面剂一道 |  | m2 | 20115.32 |  | 91.4 | 1838540.25
90 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水（L-8） | 1.部位:卫生间、厨房 2.砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆 3.隔离层材料品种:满铺0.5厚聚乙烯薄膜一层 4.涂膜厚度、遍数:2厚合成高分子防水涂料,沿墙面反起高出楼地面的最终完成面200,门洞处外伸300 5.刷基层处理剂一遍 6.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS-M15水泥砂浆找坡层 |  | m2 | 8459.84 |  | 103.3 | 873901.47
91 | 010903002004 | 涂膜防水 | 1.部位:外墙（W-3.1/3.2） 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) |  | m2 | 2921.76 |  | 29.12 | 85081.65
|  | 保温、隔热、防腐工程 | [6 empty] | 2030495.09
92 | 011001001001 | 保温隔热屋面（R-1) | 1.面层材料品种、规格、厚度:8~10厚300x300防滑地砖,水泥浆擦缝,20厚DS-M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2.保护层材料品种、厚度:50厚C30UEA补偿收缩混凝土保护层,表面压光,混凝土内配φ6或冷拔φ4的一级钢筋双向中距150,并设置间距不大于6米的分格缝,缝宽20,用聚氨酯建筑密封胶密封 3.保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚挤塑聚苯乙烯泡沫板(密度不小于30kg/m3压缩强度>0.25MPa) |  | m2 | 2495.95 |  | 195.49 | 487933.27
93 | 011001003001 | 保温隔热墙面（N-6） | 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:8厚水泥砂浆+5厚抗裂砂浆（加网格布）+12厚玻化微珠保湿砂浆 2.素水泥浆一遍(掺水重5%108胶)或专用界面剂一道 |  | m2 | 3889.91 |  | 87.26 | 339433.55
94 | 011001005001 | 隔声楼地面（L-6） | 1.隔声部位:客厅、餐厅、卧室等 2.40厚C20细石混凝土配6@200双向钢筋网片,随打随抹光 3.保温隔热材料品种、规格、厚度:5厚EFX挤塑聚乙泡沫隔声垫,采用拼接处理,拼接处用胶带纸(宽度40~50)固定,封严 |  | m2 | 18100.32 |  | 66.47 | 1203128.27
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 307727.71
95 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面（L-2） | 1.部位:裙楼设备房、电梯机房 2.面层厚度、混凝土强度等级:C20细石混凝土,最薄处40厚,内配Φ6@200双向筋,随打随抹光(根据建筑施工图找坡,6mx6m分格缝,分格缝与垫层缩缝对齐,缝宽10,防水油膏填缝;) 3.素水泥浆一道(掺801胶5%) |  | m2 | 209.44 |  | 55.21 | 11563.18
96 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（L-3） | 1.部位:管道井、人防警报间 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS-M2O水泥砂浆抹面压光(位于雨蓬及有水房间时,为20厚防水砂浆) |  | m2 | 238.64 |  | 20.39 | 4865.87
97 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面（L-9) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS-M15干硬性水泥砂浆,面撒素水泥及适量清水 2.素水泥浆遍数:素水泥浆一道(掺801胶5%) |  | m2 | 2315.52 |  | 21.7 | 50246.78
98 | 011106004001 | 水泥砂浆楼梯面层（L-3） | 1.部位:楼梯间 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS-M2O水泥砂浆抹面压光(位于雨蓬及有水房间时,为20厚防水砂浆) |  | m2 | 1333.2 |  | 48.59 | 64780.19
99 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线（T-1) | 1.踢脚线高度:100mm 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚DP-M15水泥砂浆打底扫毛或划道 3.面层厚度、砂浆配合比:10厚DP-M20水泥砂浆抹面压实赶光 |  | m2 | 228.69 |  | 58.86 | 13460.69
100 | 011104004001 | 防静电架空活动地板（L-7） | 1.面层材料品种、规格、颜色：防静电架空地板（A级） 2.支架高度、材料种类::250mm高 3.10厚DS-M20水磨石面层 4.水泥沙浆一道(掺801胶5%) 5.砂浆厚度、配合比:20厚M15水泥砂浆抹面压光 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 131.97 |  | 471.03 | 62161.83
101 | 011105007001 | 防静电踢脚线(T-7) | 1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:金属卡件与墙面固定 3.面层材料品种、规格、颜色:不小于1厚成品不锈钢踢脚线固定在卡件上 |  | m2 | 5.96 |  | 353.11 | 2104.54
102 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.工程部位:首层架空层 2.结合层厚度、砂浆配合比:40厚1:3预拌干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖铺实拍平1:1水泥浆擦缝 |  | m2 | 821 |  | 120.03 | 98544.63
|  | 墙、柱面装饰与隔断工程 | [6 empty] | 15231401.12
103 | 010607005001 | 墙、柱面钉(挂)钢丝网 | 1.材料品种、规格:镀锌电焊钢丝网(φ1*20*20),使用水泥钉钉住 |  | m2 | 70076.44 |  | 21.12 | 1480014.41
104 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚DP-M15水泥砂浆找平(加气混凝土墙体用1:1:4水泥石灰砂浆),分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚DP-M20水泥砂浆找平 |  | m2 | 81843.74 |  | 30.22 | 2473317.82
105 | 011201001006 | 外墙抹灰（高度:20米以内） | 1.高度:20米以内 2.墙体类型:外墙 3.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 4.底层厚度、砂浆配合比:12厚DP-M15聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆 5.防水砂浆厚度、配合比:8mm厚聚合物1:2水泥防水砂浆 |  | m2 | 16805.05 |  | 46.13 | 775216.96
106 | 011201001002 | 外墙抹灰（高度:30米以内） | 1.高度:30米以内 2.墙体类型:外墙 3.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 4.底层厚度、砂浆配合比:12厚DP-M15聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆 5.防水砂浆厚度、配合比:8mm厚聚合物1:2水泥防水砂浆 |  | m2 | 6722.02 |  | 54.6 | 367022.29
107 | 011201001003 | 外墙抹灰（高度:60米以内） | 1.高度:60米以内 2.墙体类型:外墙 3.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 4.底层厚度、砂浆配合比:12厚DP-M15聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆 5.防水砂浆厚度、配合比:8mm厚聚合物1:2水泥防水砂浆 |  | m2 | 21510.47 |  | 60.25 | 1296005.82
108 | 011201001004 | 外墙抹灰（高度:90米以内） | 1.高度:90米以内 2.墙体类型:外墙 3.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 4.底层厚度、砂浆配合比:12厚DP-M15聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆 5.防水砂浆厚度、配合比:8mm厚聚合物1:2水泥防水砂浆 |  | m2 | 18821.66 |  | 65 | 1223407.9
109 | 011201001005 | 外墙抹灰（高度:90米以上） | 1.高度:90米以上 2.墙体类型:外墙 3.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 4.底层厚度、砂浆配合比:12厚DP-M15聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆 5.防水砂浆厚度、配合比:8mm厚聚合物1:2水泥防水砂浆 |  | m2 | 3361.01 |  | 68.72 | 230968.61
110 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.部位:外墙 2.面层材料品种、规格、颜色:专用粘贴剂贴95*95外墙纸皮砖 3.缝宽、嵌缝材料种类:外墙填缝剂 |  | m2 | 5377.62 |  | 102.67 | 552120.25
111 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.安装方式:干挂 2.骨架种类、规格:镀锌钢骨架20KG/m2 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚花岗岩勾缝 4.防护材料种类:花岗岩养护液 |  | m2 | 1344.4 |  | 568.22 | 763914.97
112 | 011407001001 | 外墙真石漆 | 1.腻子种类:刮外墙腻子,压入耐碱玻纤网格布(160g/m,网孔中心距4*4),按设计要求设分格缝,缝内嵌填柔性防水密封膏 2.涂刷底漆一遍及弹线分格，分格详见立面分色图 3.真石漆分二遍喷涂（中砂岩片漆、颜色详深化图） 4.喷涂罩面漆一遍 5.嵌缝材料种类:聚乙烯泡沫棒+聚氨脂建筑密封胶 |  | m2 | 57137.17 |  | 105.09 | 6004545.2
113 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数:刮外墙腻子,压入耐碱玻纤网格布(160g/m2,网孔中心距4*4),按设计要求设分格缝,缝内嵌填柔性防水密封膏 2.油漆品种、刷漆遍数:封底涂料一遍,外墙涂料两遍 |  | m2 | 1344.4 |  | 45.41 | 61049.2
114 | 010903004001 | 外墙变形缝 | 1.嵌缝材料种类:参中南标11ZJ111，A-1/15，A-2/26 |  | m | 42.11 |  | 90.66 | 3817.69
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 317409.56
115 | 011302002001 | 格栅吊顶（D-4H） | 1.工程部位:D-H4 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:6.0m 3.龙骨材料种类、规格、中距:宽60*高130@130mm木纹氟碳喷涂U型轻钢天棚龙骨(不上人型) |  | m2 | 1122 |  | 273.15 | 306474.3
116 | 011301001001 | 天棚抹灰（D-3） | 1.部位:管道井 2.抹灰厚度、材料种类:5厚DP-M10混合砂浆压光 3.砂浆配合比:7厚DP-M10混合砂浆打底扫毛 4.素水泥浆一道(掺801胶5%)修补 5.基层清理,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 |  | m2 | 303.42 |  | 36.04 | 10935.26
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 425422.68
117 | 011406001002 | 抹灰面油漆（N-2.2A） | 1.腻子种类:刮外墙腻子 2.油漆品种、刷漆遍数:封底涂料一遍,内墙涂料两遍(加防霉) |  | m2 | 7294.42 |  | 38.45 | 280470.45
118 | 011406001003 | 抹灰面油漆（N-2.1） | 1.腻子种类:刮外墙腻子 2.油漆品种、刷漆遍数:封底涂料一遍,外墙涂料两遍 |  | m2 | 1369.87 |  | 38.45 | 52671.5
119 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料（D-2.2A） | 1.涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料,一底两面 2.腻子种类:2厚耐水腻子刮平(无吊顶做法) 3.基层清理,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 |  | m2 | 2052.69 |  | 43.42 | 89127.8
120 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料（D-1） | 1.涂料品种、喷刷遍数:喷大白浆二道 2.基层清理,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 |  | m2 | 326.39 |  | 9.66 | 3152.93
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 8385971.83
121 | 011503001002 | 金属栏杆 | 1.工程部位:楼梯栏杆 2.栏杆高度:1100mm 3.扶手材料种类、规格:不锈钢管Ф60*3.0 4.栏杆材料种类、规格:不锈钢管Ф38*2.0 |  | m | 123.52 |  | 266.14 | 32873.61
122 | 011503005002 | 金属靠墙扶手 | 1.工程部位:楼梯靠墙扶手 2.扶手材料种类、规格:Ф60×2.0不锈钢管抛光 3.固定配件种类:Ф30×2.0不锈钢管 |  | m | 663.4 |  | 139.25 | 92378.45
123 | 011503001003 | 护窗栏杆 | 1.工程部位:护窗栏杆 2.栏杆高度:950mm 3.扶手材料种类、规格:Ф50不锈钢面管、立杆@1000-1200mm 4.栏杆材料种类、规格:Ф30不锈钢立杆@135 5.预埋铁件：15J403-1（M8/E22） |  | m | 3012.47 |  | 142.6 | 429578.22
124 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 1.工程部位:阳台 2.栏杆高度:1200mm 3.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:不锈钢6+0.76PVB+6夹胶钢化玻璃栏板,8mm厚不锈钢T型立柱，Φ60*3不锈钢扶手 4.12厚不锈钢封边 5.固定方式:焊接 6.预埋铁件：15J403-1（M5/E22） 7.具体见15J403-1第D50页PC40型 |  | m | 4880.79 |  | 536.46 | 2618348.6
125 | 011502001001 | 铝板装饰 | 1.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm厚仿石色铝单板，氟碳喷涂三涂; 3.龙骨材料种类、规格、中距:L50*5镀锌角钢等； 4.钢材表面处理方式详见技术规范及设计说明(热镀锌角钢20kg/m2)； 5.配件:五金、耐候胶、密封条、泡沫条、铝角码连接件等（详见图纸）； 6.防雷及防水（详见施工图） 7.其他:施工图及技术规范规定 |  | m2 | 9572.23 |  | 469.54 | 4494544.87
126 | 011302002002 | 屋面格栅吊顶 | 1.安装位置：屋面 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金格栅吊顶（9.54kg/m2）（粉末喷涂） 3.基层材料种类、规格:钢骨架（10.8kg/m2） |  | m2 | 934.34 |  | 327.34 | 305846.86
127 | 011207001001 | 立面格栅 | 1.安装位置：立面 2.材料种类、规格、中距:铝合金格栅（11.43kg/m2、粉末喷涂） 3.基层材料种类、规格:钢骨架（1.08kg/m2） |  | m2 | 1053.53 |  | 281.56 | 296631.91
128 | 010501001002 | 陶粒砼 | 1.混凝土强度等级:C20陶粒混凝土 |  | m3 | 63.04 |  | 462.14 | 29133.31
129 | 011507004002 | 信报箱 | 1.箱体规格:成品不锈钢信报箱 2.含通邮 |  | 个 | 242 |  | 358 | 86636
|  | BIM设计及管理 | [6 empty] | 590000
130 | 030504007001 | BIM设计及管理 | 1.完成BIM模型建立、基于BIM的图纸会审、机电管线综合图绘制、进度模拟、平面布置施工模拟、关键工序模拟、三维施工技术交底、自动工程量统计及快速提取、组织BIM模型的图纸会审、BIM模型图纸打印、BIM模型实体对比、预制化加工服务、技术管理； 2.各阶段三维施工场平布置”、“4D进度管控”、“大型施工方案模拟”、“二维码验收”等应用； 3.模型考虑由设计院提供，施工单位后期维护。 |  | 项 | 1 |  | 590000 | 590000
|  | 措施项目 | [6 empty] | 15593942.37
131 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:110.5m以内 2.综合脚手架使用费:综合考虑有效使用天数 3.工程量计算规则：按定额规则 |  | m2 | 27906.01 |  | 94.49 | 2636838.88
132 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:40.5m以内 2.综合脚手架使用费:综合考虑有效使用天数 3.工程量计算规则：按定额规则 |  | m2 | 4031.29 |  | 61.5 | 247924.34
133 | 粤011701008004 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:20.5m以内 2.综合脚手架使用费:综合考虑有效使用天数 3.工程量计算规则：按定额规则 |  | m2 | 200.65 |  | 46.94 | 9418.51
134 | 粤011701008005 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:12.5m以内 2.综合脚手架使用费:综合考虑有效使用天数 3.工程量计算规则：按定额规则 |  | m2 | 1257.69 |  | 39.9 | 50181.83
135 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:5.2m以内 2.综合脚手架使用费:综合考虑有效使用天数 |  | m2 | 329.92 |  | 11.98 | 3952.44
136 | 粤011701010002 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:6.9m以内 2.综合脚手架使用费:综合考虑有效使用天数 |  | m2 | 794.64 |  | 16.01 | 12722.19
137 | 粤011701010003 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:9.0m以内 2.综合脚手架使用费:综合考虑有效使用天数 |  | m2 | 164 |  | 24.05 | 3944.2
138 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.搭设高度:4.1m以内 2.综合脚手架使用费:综合考虑有效使用天数 |  | m2 | 36836.36 |  | 14.86 | 547388.31
139 | 粤011701011002 | 里脚手架 | 1.搭设高度:5.3m以内 2.综合脚手架使用费:综合考虑有效使用天数 |  | m2 | 164.96 |  | 19.87 | 3277.76
140 | 粤011701011003 | 里脚手架 | 1.搭设高度:6.5m以内 2.综合脚手架使用费:综合考虑有效使用天数 |  | m2 | 397.32 |  | 24.88 | 9885.32
141 | 粤011701011004 | 里脚手架 | 1.搭设高度:9.0m以内 2.综合脚手架使用费:综合考虑有效使用天数 |  | m2 | 82 |  | 34.9 | 2861.8
142 | 粤011701015001 | 电梯井脚手架 | 1.搭设高度:120m以内 |  | 座 | 4 |  | 30509.45 | 122037.8
143 | 粤011701015004 | 电梯井脚手架 | 1.搭设高度:40m以内 |  | 座 | 4 |  | 4360.92 | 17443.68
144 | 011702002007 | 矩形柱 | 1.类型:矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.8外实际支模高度(m):6.6m以内 |  | m2 | 2037.8 |  | 70.9 | 144480.02
145 | 011702003001 | 构造柱 | 1.类型:构造柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.2内 |  | m2 | 264.42 |  | 66.04 | 17462.3
146 | 011702003002 | 构造柱 | 1.类型:构造柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.2内实际支模高度(m):4.6 |  | m2 | 67.45 |  | 70.2 | 4734.99
147 | 011702004001 | 异形柱 | 1.搭设高度:8.4m以内 |  | m2 | 2.21 |  | 95.96 | 212.07
148 | 011702004002 | 异形柱 | 1.搭设高度:6.6m以内 |  | m2 | 141.93 |  | 87.64 | 12438.75
149 | 011702004003 | 异形柱 | 1.搭设高度:5.6m以内 |  | m2 | 4.87 |  | 83.48 | 406.55
150 | 011702004004 | 异形柱 | 1.搭设高度:4.6m以内 |  | m2 | 3.01 |  | 79.32 | 238.75
151 | 011702004005 | 异形柱 | 1.搭设高度:3.6m以内 |  | m2 | 684.88 |  | 75.16 | 51475.58
152 | 011702004006 | 圆形柱 | 1.搭设高度:5.6m以内 |  | m2 | 113.04 |  | 115.39 | 13043.69
153 | 011702004007 | 圆形柱 | 1.搭设高度:4.6m以内 |  | m2 | 90.43 |  | 111.23 | 10058.53
154 | 011702008001 | 圈梁 | 1.类型:圈梁模板支模高度3.6m |  | m2 | 509.36 |  | 48.05 | 24474.75
155 | 011702009001 | 过梁 | 1.类型:圈梁模板支模高度3.6m |  | m2 | 494.45 |  | 48.05 | 23758.32
156 | 011702011001 | 直形墙 | 1.类型:直形墙模板墙厚(cm以内)40支模高度3.6m内 2.止水螺杆:综合考虑 |  | m2 | 725.04 |  | 43.61 | 31618.99
157 | 011702011002 | 直形墙 | 1.类型:直形墙模板墙厚(cm以内)40支模高度3.6m内实际支模高度(m):4.6m以内 2.止水螺杆:综合考虑 |  | m2 | 2.17 |  | 45.95 | 99.71
158 | 011702011003 | 直形墙 | 1.类型:直形墙模板墙厚(cm以内)40支模高度3.6m内实际支模高度(m):5.6m以内 2.止水螺杆:综合考虑 |  | m2 | 2.22 |  | 48.29 | 107.2
159 | 011702006001 | 矩形梁 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度3.6m |  | m2 | 2512.64 |  | 63.36 | 159200.87
160 | 011702006002 | 矩形梁 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度3.6m |  | m2 | 393.08 |  | 67.41 | 26497.52
161 | 011702006003 | 矩形梁 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度3.6m实际支模高度(m):6.6 |  | m2 | 112.23 |  | 86.67 | 9726.97
162 | 011702006004 | 矩形梁 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度3.6m实际支模高度(m):6.6 |  | m2 | 11.94 |  | 92.94 | 1109.7
163 | 011702014001 | 有梁板 | 1.支撑高度:3.6m以内 |  | m2 | 3751.3 |  | 59.47 | 223089.81
164 | 011702014002 | 有梁板 | 1.支撑高度:4.6m以内 |  | m2 | 5.33 |  | 67.94 | 362.12
165 | 011702014003 | 有梁板 | 1.支撑高度:5.6m以内 |  | m2 | 5.33 |  | 76.4 | 407.21
166 | 011702014004 | 有梁板 | 1.支撑高度:6.6m以内 |  | m2 | 100.72 |  | 84.87 | 8548.11
167 | 011702014005 | 有梁板 | 1.支撑高度:8.4m以内 |  | m2 | 5.32 |  | 101.8 | 541.58
168 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板 | 1.构件类型:雨篷、悬挑板 |  | m2 | 46.46 |  | 70.04 | 3254.06
169 | 011702030001 | 后浇板 | 1.后浇带部位:设备管井楼板 |  | m2 | 130.54 |  | 50.72 | 6620.99
170 | 011702024001 | 楼梯 | 1.类型:楼梯模板直形 |  | m2 | 144.91 |  | 165.86 | 24034.77
171 | 011702021001 | 栏板、反檐 | 1.类型:栏板、反檐模板 |  | m2 | 930.44 |  | 58.65 | 54570.31
172 | 011702025001 | 压顶 | 1.构件类型:压顶 |  | m2 | 319.86 |  | 29.85 | 9547.82
173 | 011702025002 | 门槛、反坎 | 1.构件类型:门槛、反坎 |  | m2 | 679.6 |  | 58.65 | 39858.54
174 | 011702002008 | 矩形柱铝模 | 1.1#楼：铝合金模板矩形柱 2.支撑高度:综合考虑 |  | m2 | 594.08 |  | 56 | 33268.48
175 | 011702004008 | 异形柱铝模 | 1.1#楼：铝合金模板异形柱 2.支撑高度:综合考虑 |  | m2 | 15007.88 |  | 55 | 825433.4
176 | 011702011006 | 直形墙铝模 | 1.1#楼：铝合金模板直形墙 2.支撑高度:综合考虑 |  | m2 | 46652.3 |  | 56 | 2612528.8
177 | 011702006005 | 矩形梁铝模 | 1.1#楼：铝合金模板矩形梁 2.支撑高度:综合考虑 |  | m2 | 17833.88 |  | 58 | 1034365.04
178 | 011702014006 | 有梁板铝模 | 1.1#楼：铝合金模板有梁板 2.支撑高度:综合考虑 |  | m2 | 27220.42 |  | 57 | 1551563.94
179 | 011702024002 | 楼梯铝模 | 1.1#楼：铝合金模板整体楼梯普通型 2.支撑高度:综合考虑 |  | m2 | 1143.74 |  | 169 | 193292.06
180 | 011702002016 | 矩形柱 | 1.类型:矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.2内实际支模高度(m):3.6m以内 |  | m2 | 1.95 |  | 66.04 | 128.78
181 | 011702002017 | 矩形柱 | 1.类型:矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.8内实际支模高度(m):3.6m以内 |  | m2 | 4.52 |  | 53.24 | 240.64
182 | 011702002018 | 矩形柱 | 1.类型:矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.8外实际支模高度(m):3.6m以内 |  | m2 | 53.37 |  | 58.42 | 3117.88
183 | 011702002019 | 矩形柱 | 1.类型:矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.8外实际支模高度(m):4.6m以内 |  | m2 | 2.8 |  | 62.58 | 175.22
184 | 011702002020 | 矩形柱 | 1.类型:矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.8外实际支模高度(m):5.6m以内 |  | m2 | 2.87 |  | 66.74 | 191.54
185 | 011702002021 | 矩形柱 | 1.类型:矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.8内实际支模高度(m):6.6m以内 |  | m2 | 2.35 |  | 65.72 | 154.44
186 | 011702002022 | 矩形柱 | 1.类型:矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.8外实际支模高度(m):6.6m以内 |  | m2 | 3.04 |  | 70.9 | 215.54
187 | 011702003011 | 构造柱 | 1.类型:构造柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.2内 |  | m2 | 235.36 |  | 66.04 | 15543.17
188 | 011702003012 | 构造柱 | 1.类型:构造柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.2内实际支模高度(m):4.6 |  | m2 | 38.55 |  | 70.2 | 2706.21
189 | 011702003013 | 构造柱 | 1.类型:构造柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.2内实际支模高度(m):5.6 |  | m2 | 27.74 |  | 74.36 | 2062.75
190 | 011702003014 | 构造柱 | 1.类型:构造柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.2内实际支模高度(m):6.6 |  | m2 | 17.07 |  | 78.52 | 1340.34
191 | 011702003015 | 构造柱 | 1.类型:构造柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.2内实际支模高度(m):8.4 |  | m2 | 14.94 |  | 86.83 | 1297.24
192 | 011702004016 | 异形柱 | 1.搭设高度:8.4m以内 |  | m2 | 1.26 |  | 95.96 | 120.91
193 | 011702004017 | 异形柱 | 1.搭设高度:6.6m以内 |  | m2 | 81.1 |  | 87.64 | 7107.6
194 | 011702004018 | 异形柱 | 1.搭设高度:5.6m以内 |  | m2 | 2.78 |  | 83.48 | 232.07
195 | 011702004019 | 异形柱 | 1.搭设高度:4.6m以内 |  | m2 | 1.72 |  | 79.32 | 136.43
196 | 011702004020 | 异形柱 | 1.搭设高度:3.6m以内 |  | m2 | 3456.35 |  | 75.16 | 259779.27
197 | 011702004021 | 圆形柱 | 1.搭设高度:5.6m以内 |  | m2 | 18.84 |  | 115.39 | 2173.95
198 | 011702004022 | 圆形柱 | 1.搭设高度:4.6m以内 |  | m2 | 15.07 |  | 111.23 | 1676.24
199 | 011702008003 | 圈梁 | 1.类型:圈梁模板支模高度3.6m |  | m2 | 291.06 |  | 48.05 | 13985.43
200 | 011702009003 | 过梁 | 1.类型:圈梁模板支模高度3.6m |  | m2 | 282.54 |  | 48.05 | 13576.05
201 | 011702011012 | 直形墙 | 1.类型:直形墙模板墙厚(cm以内)40支模高度3.6m内 2.止水螺杆:综合考虑 |  | m2 | 3063.21 |  | 43.61 | 133586.59
202 | 011702011013 | 直形墙 | 1.类型:直形墙模板墙厚(cm以内)40支模高度3.6m内实际支模高度(m):4.6m以内 2.止水螺杆:综合考虑 |  | m2 | 1.24 |  | 45.95 | 56.98
203 | 011702011014 | 直形墙 | 1.类型:直形墙模板墙厚(cm以内)40支模高度3.6m内实际支模高度(m):5.6m以内 2.止水螺杆:综合考虑 |  | m2 | 1.27 |  | 48.29 | 61.33
204 | 011702011015 | 直形墙 | 1.类型:直形墙模板墙厚(cm以内)40支模高度3.6m内实际支模高度(m):6.6m以内 2.止水螺杆:综合考虑 |  | m2 | 323.73 |  | 50.63 | 16390.45
205 | 011702011016 | 直形墙 | 1.类型:直形墙模板墙厚(cm以内)40支模高度3.6m内实际支模高度(m):8.4m以内 2.止水螺杆:综合考虑 |  | m2 | 4.86 |  | 55.3 | 268.76
206 | 011702006010 | 矩形梁 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度3.6m |  | m2 | 3007.35 |  | 63.36 | 190545.7
207 | 011702006011 | 矩形梁 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度3.6m |  | m2 | 43.05 |  | 67.41 | 2902
208 | 011702006012 | 矩形梁 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度3.6m实际支模高度(m):6.6 |  | m2 | 12.29 |  | 86.67 | 1065.17
209 | 011702006013 | 矩形梁 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度3.6m实际支模高度(m):6.6 |  | m2 | 1.31 |  | 92.94 | 121.75
210 | 011702014012 | 有梁板 | 1.支撑高度:3.6m以内 |  | m2 | 2457.38 |  | 59.47 | 146140.39
211 | 011702014013 | 有梁板 | 1.支撑高度:4.6m以内 |  | m2 | 2.03 |  | 67.94 | 137.92
212 | 011702014014 | 有梁板 | 1.支撑高度:5.6m以内 |  | m2 | 3.04 |  | 76.4 | 232.26
213 | 011702014015 | 有梁板 | 1.支撑高度:6.6m以内 |  | m2 | 21.43 |  | 84.87 | 1818.76
214 | 011702014016 | 有梁板 | 1.支撑高度:8.4m以内 |  | m2 | 2.03 |  | 101.8 | 206.65
215 | 011702023003 | 雨篷、悬挑板 | 1.构件类型:雨篷、悬挑板 |  | m2 | 327.53 |  | 70.04 | 22940.2
216 | 011702030003 | 后浇板 | 1.后浇带部位:设备管井楼板 |  | m2 | 6.55 |  | 50.72 | 332.22
217 | 011702024004 | 楼梯 | 1.类型:楼梯模板直形 |  | m2 | 164.12 |  | 165.86 | 27220.94
218 | 011702021003 | 栏板、反檐 | 1.类型:栏板、反檐模板 |  | m2 | 199 |  | 58.65 | 11671.35
219 | 011702025005 | 压顶 | 1.构件类型:压顶 |  | m2 | 121.85 |  | 29.85 | 3637.22
220 | 011702025006 | 门槛、反坎 | 1.构件类型:门槛、反坎 |  | m2 | 194.17 |  | 58.65 | 11388.07
221 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:建筑物20m以上的垂直运输100m以内 |  | m2 | 31689 |  | 61.08 | 1935564.12
222 | 011703001004 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:建筑物20m以上的垂直运输30m以内 |  | m2 | 2533 |  | 34.79 | 88123.07
223 | 011703001005 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:建筑物20m以内的垂直运输 |  | m2 | 2300 |  | 38.19 | 87837
224 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数:综合考虑 |  | m2 | 1 |  | 1765422.41 | 1765422.41
合 计 | [8 empty] | 81144042.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08